|  |  |
| --- | --- |
| 05.10.2018. | Nr. 500300/2.5/2018/3716 |
| Uz | Nr. |

|  |
| --- |
| Sarunu procedūras pretendentiem |

Par sarunu procedūru Nr. AST2018/88 "330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1""

Nosūtām atbildi uz jautājumu par sarunu procedūru Nr. AST2018/88 "330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1"".

**Jautājums:** Vai tāmē jāiekļauj un kurā tāmes pozīcijā iekļaujams nolikuma Tehniskā uzdevuma 2.2. punktā minētais: jauna 125 MVA 330/110/10,5kV pieslēgšana pie 330kV, 110kV un 10kV pusēm, to nofiksējot pie pamata?

**Atbilde:** Sarunu procedūras nolikumā iekļautā Tehniskā uzdevuma 2.2. punktā minētie darbi "jauna 125MVA 330/110/10,5kV pieslēgšanu pie 330kV, 110kV un 10kV pusēm, to nofiksējot pie pamata" piedāvājuma cenu sarakstā jāiekļauj atsevišķā pozīcijā. Sarunu procedūras Nr. AST2018/88 "330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1"" precizētais cenu saraksts pievienots pielikumā. Lūdzam piedāvājuma sagatavošanai izmantot precizēto cenu sarakstu.

Pielikumā:

1. Precizēts Cenu saraksts (MS Word datne) – 3 lpp.

|  |  |
| --- | --- |
| Valdes loceklis | Mārcis Kauliņš |

Velbergs 67725234